## A-6.2_Kanäle_A-6.4_Leitungen
Netto-Kosten Sanierungsverfahren für Kanäle im nicht begehbaren Bereich und Leitungen | [27 empty] | A-6.2/A-6.4 Kosten
Verfahren | Reparatur | [13 empty] | Renovierung | [6 empty] | Erneuerung
Technikfamilie | Reparatur durch Injektion (Anh. A-6.2.1.1) |  | Reparatur mit vor Ort härtenden Bauteilen (Anh. A-6.2.1.2) |  |  | Reparatur mit Spachtel- oder Verpressverfahren (Anh. A-6.2.1.3) | [5 empty] | Reparatur mit Innenmanschetten (Anh. A-6.2.1.4) | Reparatur durch Abdichtung mittels Flutungsverfahren (Anh. A-6.2.1.5) | Reparatur durch partielle Erneuerung (Anh. A-6.2.1.6) | Rohrstrang-Lining (Anh. A-6.2.2.1) |  | Close-Fit-Lining (Anh. A-6.2.2.2) | Vor Ort härtendes Schlauchlining (Anh. A-6.2.2.3) | Einzelrohr-Lining (Anh. A-6.2.2.4) |  | Wickelrohr-Lining (Anh. A-6.2.2.5) | Offene Bauweise (Anh. A-6.2.3.1) |  |  |  | Erneuerung mit Berstverfahren (Anh. A-6.2.3.2) | Erneuerung durch Überfahren (Pipe-Eating) und Microtunneling (Anh. A-6.2.3.3) | Horizontal-Spül-Bohr-Verfahren (Anh. A-6.2.3.4)
Maßnahme | Rohrsanierung | Anschlusssanierung | Rohrsanierung |  | Anschlusssanierung | Rohrsanierung |  |  |  |  | Anschlusssanierung | Edelstahl-Hülse mit Flächendichtung (EPDM) | Abdichtung von Schadstellen durch Reaktion zweier nacheinander eingebrachter Lösungen | Behebung örtlich begrenzter Schäden in offener Bauweise | Rohre mit gerippter Außenwand und glatter Innenschicht aus Polyethylen werden eingezogen | durchgehender Kunststoffrohrstrang wird in die Haltung eingezogen | werkseitig bereits zum U-förmigen Querschnitt vor-verformte Rohre werden im Kanal rückverformt | vorkonfektionierter Filz-schlauch wird in die Haltung eingebracht und erhärtet | Kurzrohre werden taktweise in den Kanal eingezogen oder eingeschoben | Langrohre werden taktweise in den Kanal eingezogen oder -geschoben | PVC-Stegprofil wird an der Schachtsohle zu einem Rohr geformt, Ribloc-Verfahren | Erneuerung der gesamten Haltung einschl. Verbau ab vorgeschriebener Tiefe. Die Preise beinhalten sämtliche Erdarbeiten, Wiederherstellung der Oberfläche, aber nicht die Errichtung der Schächte |  |  |  | Einziehen eines Rohres in alte Kanaltrasse mit Hilfe eines Berstkopf (Altrohrteile werden in umgebendes Erdreich verdrängt) | Erneuerung durch Überfahren des alten Kanalstrangs oder in neuer Trasse mit Microtunnelinganlage (Altrohrteile werden abgebaut) | Erneuerung in neuer Trasse durch Nassbohrverfahren, Pilot- und Aufweitbohrung, i. d. R. für Druckrohrleitungen
|  |  | aus Gewebemanschetten |  | Hutprofil, T-Stück | Stundenlohnarbeiten | Wurzeln fräsen | einragende Stutzen fräsen | Ablagerungen fräsen | Risse (L= 0,2m) fräsen und mit Epoxidharz verpressen
Randbedingungen | ohne: Baustelleneinrichtung, Vorreinigung, Vorarbeiten, Abflusslenkung, ggf. erforderliche Vorabdichtungen infolge eindringenden Grundwassers
| Materialverbrauch (6-19 €/kg) wird gesondert vergütet |  | Länge=0,5 m | Länge=1,5 m | [5 empty] | ohne Material 2-Komp.-EP-Harz: 4,6 - 36 €/kg |  | Länge=0,5 m | Materialmehrverbrauch (1-5 €/l) wird gesondert vergütet | je nach Material (STZ/Beton), befestigte Oberfläche, Tiefe = 3 m, Länge bis 5 m |  | ohne Baugrube und Öffnen der Anschlüsse, Schachtanschluss 250-470 €/St |  | Auffräsen der seitlichen Zuläufe ca. 150 €/St, Schachtanschluss 150 - 490 €/St | ohne Baugrube und Öffnen der Anschlüsse, Schachtanschluss 250-470 €/St | ohne Baugrube und Öffnen der Anschlüsse, Schachtanschluss 250-470 €/St | ohne Baugrube und Öffnen der Anschlüsse, Schachtanschluss 250-470 €/St | Material: Steinzeug, unbefestigte Oberfläche, Tiefe = 3 m | Material: Steinzeug, befestigte Oberfläche, Tiefe = 3 m | Material: Beton, unbefestigte Oberfläche, Tiefe = 3 m | Material: Beton, befestigte Oberfläche, Tiefe = 3 m | Schachtanschluss ca. 440-820 €/St, keine seitl. Anschlüsse | einschl. Rohr, ohne Start- und Zielgrube | ohne Straßenbaukosten und besondere Geländeverhältnisse
Quelle | Submission |  | Submission | Submission | Submission | Submission | Submission | Submission | Submission | Submission | Submission | Submission | Hersteller | Submission | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Submission | Hersteller | Hersteller | Hersteller | Submission | Submission | Submission | Submission | Hersteller/Submission | Hersteller/Submission | Hersteller/Submission
Nennweite | €/St |  | €/St | €/St | €/St | €/h | €/St | €/St | €/h | €/St | €/St | €/St | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m | €/m
DN 100 | 412 - 590 | _ | 67 - 100 | 119 - 175 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 325 - 420 | 20 - 90 | 300 - 470 | _ | _ | _ | 95 - 115 | _ | _ | _ | 155 | 225 | _ | _ | _ | _ | 110 - 150
DN 150 | 412 - 590 | _ | 87 - 131 | 156 - 230 | 650 | 150 - 190 | 60 - 170 | 150 - 210 | 150 - 190 | _ | _ | 357 - 453 | 20 - 100 | 350 - 500 | 60 -75 | _ | 90 | 125 - 140 | _ |  | _ | 170 | 250 | _ | _ | 185 - 350 | _ | 125 - 160
DN 200 | 412 - 603 | 550 - 950 | 108 - 160 | 193 - 283 | 450-600 | 120 - 190 | 60 - 170 | 75 - 180 | 120 - 190 | 62 - 92 | 450-700 | 325 - 505 | 25 - 110 | 410 - 600 | 85-110 | 70 - 100 | 110 | 95 - 110 | 170 - 200 | 150 - 190 | _ | 200 - 220 | 270 - 290 | _ | _ | 245 - 265 | _ | 150 - 190
DN 250 | 412 - 603 | 550 - 950 | 128 - 190 | 230 - 336 | 450-600 | 120 - 190 | 60 - 170 | 75 - 180 | 120 - 190 | 62 - 92 | 400-600 | 355 - 606 | 25 - 125 | 470 - 790 | 120 - 150 | 85 - 110 | 120 | 100 - 170 | 195 - 230 | 150 - 220 | 150 | 230 - 250 | 300 - 350 | _ | _ | 305 - 450 | 750 - 1.000 | 180 - 240
DN 300 | 412 - 603 | 550 - 950 | 149 - 220 | 267 - 560 | 450-600 | 120 - 190 | 60 - 170 | 75 - 180 | 120 - 190 | 62 - 92 | 400-600 | 425 - 800 | 30 - 140 | 480 - 820 | 120 - 170 | 100 - 140 | 140 | 105 - 150 | 220 - 280 | 180 - 250 | 175 | 315 | 400 | 215 - 260 | 275 - 320 | 670 - 850 | 850 - 1.220 | 270 - 430
DN 400 | 412 - 603 | 550 - 950 | 189 - 280 | 341 - 685 | 450-600 | 120- 190 | 60 - 170 | 75 - 180 | 120- 190 | 62 - 92 | 400-600 | 465 - 880 | - | 500 - 880 | _ | 130 - 180 | 160 | 130 - 170 | 280 - 370 | 220 - 300 | 230 | 340 | 420 | 230 - 270 | 285 - 340 | 490 - 740 | 1.250 - 1.500 | 370 - 550
DN 500 | 412 - 603 | 550 - 950 | 230 - 340 | 415 - 605 | 450-600 | 120 - 190 | 60 - 170 | 75 - 180 | 120 - 190 | 62 - 92 | 400-600 | - | - | 540 - 970 | _ | 170 - 220 | _ | 165 - 275 | 370 - 470 | _ | 290 | 385 | 475 | 265 -315 | 330 - 400 | 610 - 910 | 1.400 - 1.700 | 530 - 800
DN 600 | 412 - 603 | 550 - 950 | 270 - 399 | 490 - 712 | 450-600 | 120 - 190 | 60 - 170 | 75 - 180 | 120 - 190 | 62 - 92 | 400-600 | - | - | 600 - 1.070 | _ | 210 - 270 | _ | 265 - 305 | 430 - 550 | _ | 350 | 455 | 545 | 290 - 360 | 365 - 430 | 730 - 1.100 | 1.650 - 2.030 | 670 - 1.100
Anmerkung: Die angegebenen Einheitspreise sind Mittelwerte, die aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen starken Schwankungen unterliegen.